## 공종별집계표 (hidden)
공 종 별 집 계 표
[ 케이블카정비고 증축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 케이블카정비고 증축공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
0101 정비고 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 가 설 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 토 및 지정공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 철근콘크리트공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 철 골 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 방 수 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 지붕 및 홈통공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 금 속 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 미 장 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 창호 및 유리공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 칠 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010110 |  | 0101 |  | 3
010111 철 거 공 사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010111 |  | 0101 |  | 3
010112 건설폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010112 |  |  | 9 | 3 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010113 |  |  | 3 | 3 |  | 0
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 케이블카정비고 증축공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 가 설 공 사 | [15 empty] | 010101
강관비계매기/쌍줄 10m이하. | 3개월(발판 유) | ㎡ | 299.2 | [9 empty] | 57B3C14B6F8B5C707F8E7C49379E4A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010157B3C14B6F8B5C707F8E7C49379E4A | 4
수평규준틀 | 평 | 개소 | 6 | [9 empty] | 57B3C14B6F8B5C71028DDCDE8798D9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010157B3C14B6F8B5C71028DDCDE8798D9 | 5
수평규준틀 | 귀 | 개소 | 2 | [9 empty] | 57B3C14B6F8B5C71028DDCE8FE92E9 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010157B3C14B6F8B5C71028DDCE8FE92E9 | 6
조립식강관동바리(시스템동바리-자재포함) | 10.0m 이하,3개월 | 10공㎥ | 89 | [9 empty] | 57B3C14B6F8B5FC7C88F84ECFC9E86 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010157B3C14B6F8B5FC7C88F84ECFC9E86 | 94
건축물현장정리 | 철근콘크리트조 | M2 | 123.8 | [9 empty] | 57B3C14B3282B87100833A79CF94D1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010157B3C14B3282B87100833A79CF94D1 | 8
먹메김. | 일반 | M2 | 123.8 | [9 empty] | 57B3C14B328197F1488E8797CF9B83 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010157B3C14B328197F1488E8797CF9B83 | 9
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010102 토 및 지정공사 | [15 empty] | 010102
터파기(기계) | 보통토사, 백호0.7m3 | M3 | 81.8 | [9 empty] | 57B3F14E938699847E8AAF1045971F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010257B3F14E938699847E8AAF1045971F | 11
되메우고 다지기(백호+래머) | 토사, T=15cm | M3 | 43.5 | [9 empty] | 57B3F14EF481124EEA8479BC759CD4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010257B3F14EF481124EEA8479BC759CD4 | 12
혼합깔기지정 | 백호0.7M3+래머80kg | ㎥ | 20.6 | [9 empty] | 57B3E148518161824D87CD16929715 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010257B3E148518161824D87CD16929715 | 13
방습필름 - 바닥 | 폴리에틸렌필름, 두께, 0.05mm, 2겹 | M2 | 104.4 | [9 empty] | 57B3214B72863878A48687107493E7 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010257B3214B72863878A48687107493E7 | 14
잔토처리 10km | 보통, 덤프 15톤+백호0.7 | M3 | 38.4 | [9 empty] | 579F4140D08B065B008995B3DA9C59 |  |  | 010102 | F | T | F | [26 empty] | 010102579F4140D08B065B008995B3DA9C59 | 15
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010103 철근콘크리트공사 | [15 empty] | 010103
철근콘크리트용봉강/관급 | 이형봉강(SD400), HD-10, 하치장상차도 | TON | 4.1 | [8 empty] | 관급자재 | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA23 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101035098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA23 | 18
철근콘크리트용봉강/관급 | 이형봉강(SD400), HD-13, 하치장상차도 | TON | 7.6 | [8 empty] | 관급자재 | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA24 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101035098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA24 | 19
철근콘크리트용봉강/관급 | 이형봉강(SD400), HD-19, 하치장상차도 | TON | 0.5 | [8 empty] | 관급자재 | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA26 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101035098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA26 | 20
철근콘크리트용봉강/관급 | 이형봉강(SD400), HD-22, 하치장상차도 | TON | 9.6 | [8 empty] | 관급자재 | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA27 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101035098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA27 | 21
레미콘/관급 | 레미콘, 경남지역(거제, 통영권), 25-18-08 | M3 | 38.4 | [8 empty] | 관급자재 | 5098C1444D8A9A00528C2112C694A071819E6F |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101035098C1444D8A9A00528C2112C694A071819E6F | 22
레미콘/관급 | 레미콘, 경남지역(거제, 통영권), 25-24-15 | M3 | 131.7 | [8 empty] | 관급자재 | 5098C1444D8A9A00528C2112C694A071819F05 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 관급자재 |  |  | 0101035098C1444D8A9A00528C2112C694A071819F05 | 23
합판 거푸집 설치 및 해체 | 1회 사용시, 0~7m까지 | M2 | 231.6 | [9 empty] | 57B391403188F7066C81067317981F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B391403188F7066C81067317981F | 24
합판 거푸집 설치 및 해체 | 4회 사용시, 0~7m까지 | M2 | 181.4 | [9 empty] | 57B391403188F7066C81062B0C9428 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B391403188F7066C81062B0C9428 | 25
유로폼 설치 및 해체 | 벽, 0~7m까지 | M2 | 442.7 | [9 empty] | 57B39140318D77925A8CE14730922C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B39140318D77925A8CE14730922C | 26
현장 철근 가공 및 조립 | 보통(미할증) | TON | 21.2 | [9 empty] | 57B39140048416FAF28F51BEFB9985 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B39140048416FAF28F51BEFB9985 | 27
기존구조체연결 보강 HD10 | HY-150 | 개소 | 176 | [9 empty] | 57B391400480BB49B68EF80B779B29 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B391400480BB49B68EF80B779B29 | 108
기존구조체연결 보강 HD13 | HY-150 | 개소 | 130 | [9 empty] | 57B391400480BB49B68EF80B779852 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B391400480BB49B68EF80B779852 | 109
기존구조체연결 보강 HD22 | HY-150 | 개소 | 80 | [9 empty] | 57B391400480BB49B68EF80B779F82 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B391400480BB49B68EF80B779F82 | 110
무근콘크리트 타설 / 펌프차(43m) | 슬럼프=8∼12, 1일 타설량=50m3 미만, 붐타설 | M3 | 37.7 | [9 empty] | 57B39140438EF832198D21D98B90DC |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B39140438EF832198D21D98B90DC | 28
철근콘크리트 타설 / 펌프차(43m) | 슬럼프=15, 1일 타설량=300m3 이상, 붐타설 | M3 | 130.4 | [9 empty] | 57B39140438DD125E78769895195B7 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010357B39140438DD125E78769895195B7 | 29
소 계 | [12 empty] | 5607D145E28B53EB9F8FDC709B9A |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0101035607D145E28B53EB9F8FDC709B9A | 95
철강설 | 철강설, 고철, 작업설부산물 | TON | -0.6 | [8 empty] | 수집상차도 | 50BBB1466787A4B63E8BC50C01917B2F9416B1 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010350BBB1466787A4B63E8BC50C01917B2F9416B1 | 17
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010104 철 골 공 사 | [15 empty] | 010104
H빔 | H빔, SS400, 200*200*8.0*12.0mm | TON | 1 | [9 empty] | 5098C1444D8BA05750816B653E99F36C6070F6 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA05750816B653E99F36C6070F6 | 31
H빔 | H빔, SS400, 300*150*6.5*9.0mm | TON | 1.9 | [9 empty] | 5098C1444D8BA05750816B653E99F36C63CDEE |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA05750816B653E99F36C63CDEE | 32
H빔 | H빔, SS400, 400*200*8.0*13.0mm | TON | 0.7 | [9 empty] | 5098C1444D8BA05750816B653E99F36C63CF9A |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA05750816B653E99F36C63CF9A | 119
H빔 | H빔, SS400, 450*200*9.0*14.0mm | TON | 2 | [9 empty] | 5098C1444D8BA05750816B653E99F36C63CF9D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA05750816B653E99F36C63CF9D | 120
경량형강 | 경량형강, 블랙C형강, 200*75*20, t4.5 | TON | 0.3 | [9 empty] | 5098C1444D8BA05750816B54D99CF22D36C9EF |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA05750816B54D99CF22D36C9EF | 33
무늬강판 | 무늬강판, 3.2mm | kg | 467.8 | [9 empty] | 5098C1444D8BA3264D8744A69F92B6B14F7EC6 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA3264D8744A69F92B6B14F7EC6 | 34
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 6.0mm | TON | 0.05 | [9 empty] | 5098C1444D8BA3264D8744A69F92B6B0BD950E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA3264D8744A69F92B6B0BD950E | 35
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 12mm | TON | 0.1 | [9 empty] | 5098C1444D8BA3264D8744A69F92B6B0BD950C |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA3264D8744A69F92B6B0BD950C | 36
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 7.0mm | TON | 0.02 | [9 empty] | 5098C1444D8BA3264D8744A68E914EE2BB140E |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA3264D8744A68E914EE2BB140E | 37
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 9.0mm | TON | 0.2 | [9 empty] | 5098C1444D8BA3264D8744A68E914EE2BB152D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA3264D8744A68E914EE2BB152D | 38
일반구조용압연강판 | 일반구조용압연강판, 24mm | TON | 0.2 | [9 empty] | 5098C1444D8BA3264D8744A68E914EE2BB1524 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8BA3264D8744A68E914EE2BB1524 | 39
메탈라스 | 익스팬디드메탈, 35.9*101.6*6*7, 18.30KG | M2 | 19.5 | [9 empty] | 5098C1444D8A9A0D23842773409E72731F0411 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8A9A0D23842773409E72731F0411 | 40
내화구조용 덱플레이트 | G.I. 600*75*1.6t | M2 | 46 | [9 empty] | 5098C1444D824CEADE84A1789B9E60F27A0560 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D824CEADE84A1789B9E60F27A0560 | 41
기초앵커볼트(L형) | M22, L:500 | 개 | 4.2 | [9 empty] | 5098D146D9848CEC8D8BBF66069837DD34DEED |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098D146D9848CEC8D8BBF66069837DD34DEED | 42
앵커볼트 | 앵커볼트, M20*200mm | 개 | 8 | [9 empty] | 5098D146D9848CEC8D8BBF66179807E6836C4F |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098D146D9848CEC8D8BBF66179807E6836C4F | 121
고장력볼트 | 고장력볼트, F10T, M20*55mm | 조 | 87 | [9 empty] | 5098D146D9848CEC8C8900DAC6962F0034AAF7 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098D146D9848CEC8C8900DAC6962F0034AAF7 | 43
고장력볼트 | 고장력볼트, F10T, M20*60mm | 조 | 250 | [9 empty] | 5098D146D9848CEC8C8900DAC6962F0034AAF0 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098D146D9848CEC8C8900DAC6962F0034AAF0 | 44
캐미칼앵커 | 캐미칼앵커, M20*L240mm | EA | 8 | [9 empty] | 5098D146D9848FBEBE8FB084819B32CC6C4EB5 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098D146D9848FBEBE8FB084819B32CC6C4EB5 | 122
아연도각관 | 150*75*t3.2mm, 10.800kg/m | M | 87.9 | [9 empty] | 50E0E149E5805984C48D269E249F0CC2D581F4 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010450E0E149E5805984C48D269E249F0CC2D581F4 | 45
크레인2.8톤 | 견적 | 식 | 1 | [9 empty] | 5098C1444D8D6EE28580D74D029D785D8B034D |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045098C1444D8D6EE28580D74D029D785D8B034D | 106
트럭크레인(15톤) | 소규모 - 일 처리능력 10톤 | TON | 3.7 | [9 empty] | 57B3C14B4C88C1B06784EA4C889ACC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B3C14B4C88C1B06784EA4C889ACC | 46
기존구조체연결 보강 M20 | HY-150 | 개소 | 8 | [9 empty] | 57B391400480BB49B68EF80B779F81 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B391400480BB49B68EF80B779F81 | 124
앵커 볼트 설치 | Ø20mm, | 개 | 8 | [9 empty] | 57B38141E88CE3CF188E6DF8149B48 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B38141E88CE3CF188E6DF8149B48 | 123
앵커 볼트 설치 | Ø22∼25mm, 주기둥 | 개 | 4 | [9 empty] | 57B38141E88CE3CF1B8BD70BA19719 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B38141E88CE3CF1B8BD70BA19719 | 47
스터드볼트설치/자동용접 | M19*125 | 개소 | 488 | [9 empty] | 57B38141E88CE228EF88B887D59D52 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B38141E88CE228EF88B887D59D52 | 48
철골 가공 조립(적은 구조) | Rolled shape, 60ton미만 | TON | 6.3 | [9 empty] | 57B38141F982CFBDAD893C79759D19 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B38141F982CFBDAD893C79759D19 | 49
부대철골가공조립(현장) | 중도리. 띠장, 캐노피 | TON | 1.2 | [9 empty] | 57B381418684067FED87F25879934A |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B381418684067FED87F25879934A | 50
철골세우기 - 6층 미만 | 기준 - 볼트 별도 - | TON | 6.3 | [9 empty] | 57B381419089C295F98E16A2B0975D |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B381419089C295F98E16A2B0975D | 51
고장력볼트 본조임 | 300ton미만, 30본미만/톤 | TON | 6.3 | [9 empty] | 57B38141908294EC1384D24DF89683 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B38141908294EC1384D24DF89683 | 52
기둥밑무수축고름모르타르 | 330각 50mm | 개소 | 4 | [9 empty] | 57B38141908295F27A8EE6370F98BE |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B38141908295F27A8EE6370F98BE | 53
데크플레이트설치 | 10층이하(자재별도) | M2 | 46 | [9 empty] | 57B38141A18034CABE8E05F89F927B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010457B38141A18034CABE8E05F89F927B | 54
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010105 방 수 공 사 | [15 empty] | 010105
우레탄방수 - 바탕, 프라이머 포함 | 바닥 3mm, 노출 | M2 | 124 | [9 empty] | 57B3514E4D8C6353018E946B8C9ADD |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010557B3514E4D8C6353018E946B8C9ADD | 56
우레탄방수 - 바탕, 프라이머 포함 | 수직 3mm, 노출 | M2 | 9 | [9 empty] | 57B3514E4D8C609F5A8F796A729758 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010557B3514E4D8C609F5A8F796A729758 | 57
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010106 지붕 및 홈통공사 | [15 empty] | 010106
선홈통(염화비닐) 설치 | 100mm, VG2 | M | 1 | [9 empty] | 57B3614CC38CD20D0180D11BAF9803 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010657B3614CC38CD20D0180D11BAF9803 | 59
선홈통(강관) 설치 | 101.6mm, 스테인리스관 | M | 35 | [9 empty] | 57B3614CC38CD20D0180C09A07939A |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010657B3614CC38CD20D0180C09A07939A | 60
스텐판처마홈통설치 | 200*200*1.2t | M | 10.4 | [9 empty] | 57B3614CC3891CDA9286F634ED9620 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010657B3614CC3891CDA9286F634ED9620 | 61
스텐상자홈통설치 | 200*200*250*1.5t | EA | 4 | [9 empty] | 57B3614CC3891CDBBA81F91AB3937F |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010657B3614CC3891CDBBA81F91AB3937F | 62
루프드레인(L형)설치 | D100mm | 개소 | 4 | [9 empty] | 57B3614CDC863A2AD7889885249383 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010657B3614CDC863A2AD7889885249383 | 63
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010107 금 속 공 사 | [15 empty] | 010107
스틸핸드레일 | PL 3T, H:1,200 | M | 17.2 | [9 empty] | 57B371436A8E8111A98EB0BA0A93CD |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010757B371436A8E8111A98EB0BA0A93CD | 65
스테인리스핸드레일 | D50.8+25.4*1.5t, H:900 | M | 3.8 | [9 empty] | 57B371436A8E811355899B867597DD |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010757B371436A8E811355899B867597DD | 66
스테인리스핸드레일 | D100+25.4*1.5t, H:900 | M | 44.8 | [9 empty] | 57B371436A8E811355899B867597DC |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010757B371436A8E811355899B867597DC | 67
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010108 미 장 공 사 | [15 empty] | 010108
모르타르 바름 | 내벽, 15mm, 3.6m 이하 | M2 | 5 | [9 empty] | 57B3A1468C84BEC4F584A11A5A9193 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010857B3A1468C84BEC4F584A11A5A9193 | 111
콘크리트면 정리 | 조면처리 | M2 | 13.3 | [9 empty] | 57B3A1468C87728DB18424FCD39688 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010857B3A1468C87728DB18424FCD39688 | 112
마감 미장 |  | M2 | 472.4 | [9 empty] | 57B3A1468C8770C0C4879E075692B2 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010857B3A1468C8770C0C4879E075692B2 | 69
기계 미장 |  | M2 | 313 | [9 empty] | 57B3A1468C8770C0C4879E075692B3 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010857B3A1468C8770C0C4879E075692B3 | 70
콘크리트 보수, 보강 | 신, 구콘크리트 접착제 도포, 라파본드/PB 1회 | M2 | 18 | [9 empty] | 57B33149BA8B9923038C169AC49420 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 01010857B33149BA8B9923038C169AC49420 | 113
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010109 창호 및 유리공사 | [15 empty] | 010109
AL 방충망(미서기). | 불소수지 | M2 | 10.1 | [9 empty] | 5098C1444D8C49823F8FB98453951A4D318711 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 0101095098C1444D8C49823F8FB98453951A4D318711 | 72
복층유리 | 복층유리, 칼라, 16mm | M2 | 29.5 | [9 empty] | 5098C1444D8C4980068DE1D22D998884091F91 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 0101095098C1444D8C4980068DE1D22D998884091F91 | 73
수밀코킹(실리콘) | 삼각, 10mm, 창호주위 | M | 156 | [9 empty] | 57B3514E108B9A2EEA81F8F1169A8D |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B3514E108B9A2EEA81F8F1169A8D | 74
AW01[정비고] | 1.500 x 1.500 = 2.250 | EA | 9 | [9 empty] | 57B31144DF88F4F52D8769190398CE |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B31144DF88F4F52D8769190398CE | 75
AW02[정비고] | 1.500 x 1.500 = 2.250 | EA | 4 | [9 empty] | 57B31144DF88F4F52D8769190398CC |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B31144DF88F4F52D8769190398CC | 76
HD01[정비고] | 5.100 x 3.550 = 18.105 | EA | 1 | [9 empty] | 57B31144DF88F4F52D8769190398CA |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B31144DF88F4F52D8769190398CA | 77
HD02[정비고] | 2.200 x 2.550 = 5.610 | EA | 1 | [9 empty] | 57B31144DF88F4F52D8769190398C8 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B31144DF88F4F52D8769190398C8 | 78
창문틀 주위 충전 | 모르타르 충전 | M | 78 | [9 empty] | 57B31144A280FBDB2B8C79B4F194A7 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B31144A280FBDB2B8C79B4F194A7 | 79
유리끼우기 - 복층유리, 일반창호 | 16mm(5+6A+5) | M2 | 29.3 | [9 empty] | 57B31144498B2AD3B6823F778C9A81 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B31144498B2AD3B6823F778C9A81 | 80
복층유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 234 | [9 empty] | 57B311444982C4ECDA815B1DC49AB9 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010957B311444982C4ECDA815B1DC49AB9 | 81
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010110 칠 공 사 | [15 empty] | 010110
녹막이페인트(붓칠) | 철재면, 1회, 1종 | M2 | 181.5 | [9 empty] | 57B33149BA8B981D39838353979031 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011057B33149BA8B981D39838353979031 | 83
유성페인트(붓칠) | 철재면, 2회. 1급 | M2 | 181.5 | [9 empty] | 57B331498D8613D9E683E4C6B99A56 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011057B331498D8613D9E683E4C6B99A56 | 84
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 외부, 2회, 1급, 콘크리트·모르타르면 | M2 | 11.2 | [9 empty] | 57B331499F8FE9CA6E840863859ABA |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011057B331499F8FE9CA6E840863859ABA | 85
바탕만들기+수성페인트(롤러칠) | 내부, 3회, 콘크리트·모르타르면, 친환경페인트(진품) | M2 | 477.3 | [9 empty] | 57B331499F8FE9CA6B8F64A1E29AC0 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011057B331499F8FE9CA6B8F64A1E29AC0 | 86
바탕만들기+에폭시 코팅 | 바닥, 롤러칠 | M2 | 169.6 | [9 empty] | 57B331490881419B668EE3861C9C5E |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011057B331490881419B668EE3861C9C5E | 87
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010111 철 거 공 사 | [15 empty] | 010111
기존접합부컷팅 | 실리콘마감 | m | 107.4 | [9 empty] | 57B3714396824718D68DE72F7C9986 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011157B3714396824718D68DE72F7C9986 | 114
소형장비 사용 | 무근구조물 | M3 | 4.5 | [9 empty] | 57B2C14CA985592157852653599FC7 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011157B2C14CA985592157852653599FC7 | 89
소형장비 사용 | 철근구조물 | M3 | 2.5 | [9 empty] | 57B2C14CA985592157852653599C73 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011157B2C14CA985592157852653599C73 | 116
창호철거(소운반품포함) | 알루미늄 | m2 | 2.25 | [9 empty] | 57B2C14CA98559215684A6E39099DB |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011157B2C14CA98559215684A6E39099DB | 117
핸드레일철거(소운반품포함) | 철재 등 | m | 12.8 | [9 empty] | 57B2C14CA98559215684A6E39090FC |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011157B2C14CA98559215684A6E39090FC | 115
선홈통및상자홈통철거 |  | m | 12 | [9 empty] | 57B2C14CA98559215684A6E39090FF |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011157B2C14CA98559215684A6E39090FF | 118
콘크리트절단. |  | m | 26 | [9 empty] | 57B2C14CA984B739418A57ACB891AB |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011157B2C14CA984B739418A57ACB891AB | 90
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010112 건설폐기물처리비 | [15 empty] | 010112
건설폐기물 -중간처리 | 폐콘크리트 | TON | 16.4 | [9 empty] | 57B3C14B3282BBC51E8DD61B62952E |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011257B3C14B3282BBC51E8DD61B62952E | 92
건설폐기물상차·운반비-불연성 | 15톤덤프, 30km | TON | 16.4 | [9 empty] | 57B3C14B3282BBC4798058FAE59373 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011257B3C14B3282BBC4798058FAE59373 | 93
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
010113
[13 empty] | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA23 |  |  | 010113 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101135098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA23 | 97
[13 empty] | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA24 |  |  | 010113 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101135098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA24 | 98
[13 empty] | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA26 |  |  | 010113 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101135098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA26 | 99
[13 empty] | 5098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA27 |  |  | 010113 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101135098C1444D8BA05648813888EC9C78964FBA27 | 100
[13 empty] | 5607D145E28B53EB9F8FDC709B9A |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0101135607D145E28B53EB9F8FDC709B9A | 103
[13 empty] | 5098C1444D8A9A00528C2112C694A071819E6F |  |  | 010113 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101135098C1444D8A9A00528C2112C694A071819E6F | 101
[13 empty] | 5098C1444D8A9A00528C2112C694A071819F05 |  |  | 010113 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 0101135098C1444D8A9A00528C2112C694A071819F05 | 102
[13 empty] | 5607D145E28B53EB9F8FDC709B9A |  |  |  | F | F | F | [26 empty] | 0101135607D145E28B53EB9F8FDC709B9A | 104
[13 empty] | 56A7B148628993C7148EF02E059A001 |  |  | 010113 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 01011356A7B148628993C7148EF02E059A001 | 105
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL